| Предприятие |  | Ф.И.О. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Адрес |  | Должность |  |
| Факс |  | E- mail |  |
| Телефон |  | Телекс |  |

ЗАПОЛНИТЕ ОТДЕЛЬНЫЕ ЛИСТЫ ДЛЯ КАЖДОГО МЕСТА УСТАНОВКИ (ДАННЫЕ ДЛЯ КОНКРЕТНОГО МЕСТА)

| Наименование Места Установки |  | № |  | Kол-во |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| Расположение трубопровода (%) |  | на поверхности |  | подземный |  | под водой |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

1. Требуемая точность измерения:         Погрешность ______ %.

Труба:   Внешний диаметр:                         мм 		 Толщина стенки:                   мм

Материал трубы:                      	  			 ( Черный металл, нержавеющая сталь, пластик и т.д.)

Покрытие внутри трубы: (если имеется)                            ( Эпоксидная Смола, Цемент, Резина, Стекло, и т.п..)

Толщина покрытия                              мм

2. Жидкость: список и данные жидкостей:

| Наименование или Описание жидкости | Вязкость@ Темп °C | Плотность @ Темп°С Скорость звука (если известна) |
| --- | --- | --- |
|  | @ | @ |

Для большего количества типов жидкостей используйте дополнительный лист.

Диапазон температур жидкости:  Номинальная    	  Макс.      	  Мин.__________ °C

Давление при нулевом расходе:                       PSI    BAR

Давление при номинальном расходе:                              PSI    BAR

Количество механических примесей или сопутствующий газ: %         (если имеется)

Размер частиц или пузырьков:

3. Параметры места установки преобразователей ультразвукового сигнала:

Прямолинейный участок трубы (кол-во диаметров трубы): _____ Вверх против потока  	    Вниз по потоку

Труба заполнена?  Да          Нет             Не всегда

Расположение трубы:  Горизонтальное    вертикальное     Наклонное;

Если Вертикальное или Наклонное расположение, укажите направление потока:    Вверх      Вниз

4. Описание Потока:

Единицы измерения расхода:     M3/Час    Литр /Мин      Другие ______

Расход:        Номинальный                          Макс._______ Мин. ____________

Режим работы:	 Постоянный    Прерывистый     В одном направлении      В двух направлениях

5. Вычислитель расхода:

Классификация зоны установки:   Безопасная

Сертификат взрывозащиты:  FM    CSA   CENELEC  UL      Другой: _________   Не требуется

Силовое питание:          110/115/120 VAC           220/230/240 VAC           9-36 VDC

Температура окружающей среды:     Max: ______   Min:         °C

6. Первичные преобразователи:

Классификация Зоны места установки: ____________________________

Сертификат взрывозащиты:  FM    CSA   CENELEC  UL   Госгортехнадзор   Не требуется

Будут ли преобразователи подвергаться воздействию солнечных лучей?     Да      Нет

Температура окружающей среды:     Max: ______   Min:         °C

7. Коррекция по температурному расширению трубы (использование накладного датчика температуры Pt1000):

Требование коррекции расхода по температурному расширению трубы?   Да      Нет

8. Условия монтажа на трубе:

Две стороны трубы доступны для установки преобразователей?   Да      Нет

Длина участка трубы, доступного для монтажа преобразователей:

9. Кабели от вычислителя расхода до преобразователей:

Длина:                         метров

Влагонепроницаемые   Бронированные  влагонепроницаемые

10. Выходы:

2 активных аналоговых выхода 4…20мА:

2 аналоговых выхода 0…10В (постоянное напряжение):

2 импульсных выхода 0…5кГц (прямоугольные импульсы):

2 дополнительных пассивных аналоговых выхода  4…20мА ( в этой конфигурации выходы  0…10В недоступны):

Цифровой выход Modbus RS232/485:

Особые пометки:

11. Эскиз места установки ( включая задвижки, изгибы трубы, другое оборудование и т.д. )

Подпись:   ___________________________________         Дата: ___________________