# Опросный лист

Название и адрес предприятия _________________________________________________

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________

Ф.И.О., должность и телефон заполняющего ______________________________________

____________________________________________________________________________

Информация о системе :

Количество оснащаемых резервуаров                                                                   _________шт.

К какой питающей сети будет подключаться система                                          (24 или 220 В )

(ненужное зачеркните)

Точность измерения уровня                                                                                       ±_______ мм

Требуется ли измерение средней температуры                                                             ДА / НЕТ

(ненужное зачеркните)

Требуется ли измерение температуры в точке                                                               ДА / НЕТ

(ненужное зачеркните)

Требуется ли измерение уровня подтоварной воды                                                      ДА / НЕТ

(ненужное зачеркните)

Требуется ли измерение плотности продукта                                                                 ДА / НЕТ

(ненужное зачеркните)

Если да, есть ли избыточное давление в свободном пространстве резервуара      ±____ Бар

Нужно ли учитывать избыточное давление в свободном пространстве		ДА / НЕТ

(ненужное зачеркните)

Минимальная температура окружающей среды 					            ____ ºС

Программное обеспечение TankMaster:

Кол-во операторных, в которых требуется установка станции TankMaster	           _____шт.

Компьютер должен удовлетворять следующим требованиям : Pentium III-350, 128 МБт ОЗУ , 4 Гб HDD.

Расстояние от операторной до самого удаленного резервуара                               _______км

Функция учета (вычисление объема и массы продукта)			 	          ДА / НЕТ

(ненужное зачеркните)

Сетевая функция 	  								          ДА / НЕТ

(несколько станций TankMaster  связанные по локальной вычислительной сети)	                          (ненужное зачеркните)

Создание своих форм отображения данных					          ДА / НЕТ

(ненужное зачеркните)

# Передача данных в АСУ предприятия или систему верхнего уровня

Требуется ли передача информации в АСУ:				                     ДА / НЕТ

(ненужное зачеркните)

Расстояние от операторной с TankMaster до контроллера АСУ                              _______км

Какие данные необходимо передавать в АСУ		             Измеренные/Вычисленные

(ненужное зачеркните)

Каким образом передавать данные в АСУ:

по интерфейсу RS232 (протокол Modbus)

по интерфейсу RS485 (протокол Modbus)

по локальной вычислительной сети (ОРС сервер)

| Номер резервуара | Тип резер-вуара с/без понтона | Внутренний диаметр направляющей трубы (мм) | Объем резер-вуара (м3) | Базо-вая высота резер-вуара (м) | Продукт | Плотность продукта (кг/м3) При 20 (С | Взлив подтовар-ной воды мин/мах (м) | Взлив продукта мин/макс (м) | Монтаж-ная длина датчика средней темпера-туры TS0SSXX* | Температура продукта мин/макс ((С) | Локальное табло около резер-вуара |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |