______________________________________________________________Опросный лист

# Расходомеры

ультразвуковые накладные

Предприятие ________________________________________________________________

Адрес ______________________________________________________________________

Ф.И.О. (должность) ___________________________________________________________

Контактный тел . (     ) ______________________ факс (     ) __________________________

1. Требуемое количество расходомеров , шт . _____________________________________

2. Погрешность при измерении расхода (%) _______________________________________

3. Ду трубопровода , мм : ______________________________________________________

4. Материал трубопровода _____________________________________________________

5. Наименование продукта _____________________________________________________

6. Диапазон расхода : максимальный (м3/час) _____________________________________

номинальный (м3/час) ______________________________________

минимальный (м3/час) _____________________________________

7. Максимальное рабочее давление (МПа) ________________________________________

8. Диапазон рабочих температур (°С ) ____________________________________________

9. Плотность (кг/м3 ) ___________________________________________________________

10. Вязкость (сСТ) ____________________________________________________________

11. Температура окружающего воздуха (°С ) ______________________________________

12. Контроллер расхода : Переносной                  Переносной влагозащищенный

13. Длина соединительного кабеля (не менее)____________________________________

14. Электропитание ___________________________________________________________

15. Требуемая взрывозащищенность ____________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________